Warszawa, dnia 06.08.2010 r.

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu do rehabilitacji 
i fizjoterapii wraz z instalacją, uruchomieniem oraz przeszkoleniem w zakresie obsługi 
(nr sprawy 6/IX/2010).

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW 
WRAZ ZE ZMIANĄ TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.)

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz.  759) informuję, iż w dniach 5 i 6 sierpnia 2010 roku do zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące przedmiotowego zamówienia. Poniżej przytaczam treść zapytań wraz z odpowiedziami.

I.

Pozycja II

STÓŁ DO TRAKCJI I URZĄDZENIE DO TRAKCJI KRĘGOSŁUPA

1. Czy zamawiający dopuści urządzenie do trakcji kręgosłupa o sile trakcji 0-92 kg?

Odpowiadając na zapytanie, zamawiający informuje, iż:

na mocy art. 38 ust. 4 ww. ustawy wprowadza zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W załączniku nr 2 do s.i.w.z. (zestawienie wymaganych parametrów technicznych sprzętu), w poz. nr II, l.p. 12 dokonano zmiany opisu przedmiotu zamówienia.

W związku z powyższym opis przedmiotu zamówienia w ww. pozycji otrzymuje brzmienie:

| L.p | Nazwa parametru | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| II | STÓŁ DO TRAKCJI I URZĄDZENIE DO TRAKCJI KRĘGOSŁUPA |
|  | URZĄDZENIE DO TRAKCJI KRĘGOSŁUPA | TAK |  |
| 12 | Siła trakcji nie mniejsza niż 0 – 92 kg | TAK |  |

2. Czy Zamawiający dopuści urządzenie do trakcji kręgosłupa o wymiarach 295x270x360 mm?

Odpowiadając na zapytanie, zamawiający informuje, iż:

na mocy art. 38 ust. 4 ww. ustawy wprowadza zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W załączniku nr 2 do s.i.w.z. (zestawienie wymaganych parametrów technicznych sprzętu), w poz. nr II, l.p. 16 dokonano zmiany opisu przedmiotu zamówienia.

W związku z powyższym opis przedmiotu zamówienia w ww. pozycji otrzymuje brzmienie:

| L.p | Nazwa parametru | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| II | STÓŁ DO TRAKCJI I URZĄDZENIE DO TRAKCJI KRĘGOSŁUPA |
|  | URZĄDZENIE DO TRAKCJI KRĘGOSŁUPA | TAK |  |
| 16 | Wymiary od 240x170x325mm do 295x270x360mm | TAK |  |

3. Czy Zamawiający dopuści urządzenie do trakcji kręgosłupa o wadze 13,6 kg?

Odpowiadając na zapytanie, zamawiający informuje, iż:

na mocy art. 38 ust. 4 ww. ustawy wprowadza zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W załączniku nr 2 do s.i.w.z. (zestawienie wymaganych parametrów technicznych sprzętu), w poz. nr II, l.p. 17 dokonano zmiany opisu przedmiotu zamówienia.

W związku z powyższym opis przedmiotu zamówienia w ww. pozycji otrzymuje brzmienie:

| L.p | Nazwa parametru | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| II | STÓŁ DO TRAKCJI I URZĄDZENIE DO TRAKCJI KRĘGOSŁUPA |
|  | URZĄDZENIE DO TRAKCJI KRĘGOSŁUPA | TAK |  |
| 17 | Waga do 13,6 kg | TAK |  |

Pozycja III

SYSTEM DO FIZYKOTERAPII: WIELOFUNKCYJNY 4-KANAŁOWY APARAT DO ELEKTROTERAPII, TERAPII ULTRADŹWIĘKOWEJ I LASEROTERAPII

1. Czy Zamawiający dopuści specjalistyczny stolik do aparatu o stabilnej konstrukcji bez możliwości regulacji kąta nachylenia aparatu, przystosowany do współpracy z umieszczonymi na nim aparatami, z uchwytem do sondy prysznicowej laserowej?

Odpowiadając na zapytanie, zamawiający informuje, iż:

na mocy art. 38 ust. 4 ww. ustawy wprowadza zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W załączniku nr 2 do s.i.w.z. (zestawienie wymaganych parametrów technicznych sprzętu), w poz. nr III, l.p. 30 dokonano zmiany opisu przedmiotu zamówienia.

W związku z powyższym opis przedmiotu zamówienia w ww. pozycji otrzymuje brzmienie:

| L.p | Nazwa parametru | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| III | S Y S T E M D O F I Z Y K O T E R A P I I: WIELOFUNKCYJNY 4-KANAŁOWY APARAT DO ELEKTROTERAPII, TERAPII ULTRADŹDWIĘKOWEJ I LASEROTERAPII (kompatybilny z aparatem do terapii podciśnieniowej współpracującym z elektroterapią – określonym w poz. VII) |
| 30 | Specjalistyczny stolik do aparatu o stabilnej konstrukcji z możliwością regulacji kąta nachylenia aparatu, przystosowany do współpracy z umieszczonymi na nim aparatami, z uchwytem do sondy prysznicowej laserowej | TAK |  |

2.Czy Zamawiający dopuści aparat bez możliwości rozbudowy aparatu o kanał magnetoterapii?

Odpowiadając na zapytanie, zamawiający informuje, iż:

dopuszcza aparat bez możliwości rozbudowy aparatu o kanał magnetoterapii i w związku 
z powyższym na mocy art. 38 ust. 4 ww. ustawy wprowadza zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W załączniku nr 2 do s.i.w.z. (zestawienie wymaganych parametrów technicznych sprzętu),  poz. nr III, l.p. 36 ulega wykreśleniu.

Pozycja IV

SYSTEM DO FIZYKOTERAPII: WIELOFUNKCYJNY 3-KANAŁOWY APARAT DO ELEKTROTERAPII I LASEROTERAPII

1. Czy Zamawiający dopuści specjalistyczny stolik do aparatu o stabilnej konstrukcji bez możliwości regulacji kąta nachylenia aparatu, przystosowany do współpracy z umieszczonymi na nim aparatami, z uchwytem do sondy prysznicowej laserowej?

Odpowiadając na zapytanie, zamawiający informuje, iż:

na mocy art. 38 ust. 4 ww. ustawy wprowadza zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W załączniku nr 2 do s.i.w.z. (zestawienie wymaganych parametrów technicznych sprzętu), w poz. nr IV, l.p. 28 dokonano zmiany opisu przedmiotu zamówienia.

W związku z powyższym opis przedmiotu zamówienia w ww. pozycji otrzymuje brzmienie:

| L.p | Nazwa parametru | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| IV | S Y S T E M D O F I Z Y K O T E R A P I I: WIELOFUNKCYJNY 3-KANAŁOWY APARAT DO ELEKTROTERAPII I LASEROTERAPII (kompatybilny z aparatem do terapii podciśnieniowej współpracującym z elektroterapią – określonym w poz. VII) |
| 28 | Specjalistyczny stolik do aparatu o stabilnej konstrukcji z możliwością regulacji kąta nachylenia aparatu, przystosowany do współpracy z umieszczonymi na nim aparatami, z uchwytem do sondy prysznicowej laserowej | TAK |  |

Pozycja VI

SYSTEM DO FIZYKOTERAPII: WIELOFUNKCYJNY 4-KANAŁOWY APARAT 
DO ELEKTROTERAPII, LASEROTERAPII I MAGNETOTERAPII

1. Czy Zamawiający dopuści specjalistyczny stolik do aparatu o stabilnej konstrukcji bez możliwości regulacji kąta nachylenia aparatu, przystosowany do współpracy z umieszczonymi na nim aparatami, z uchwytem do sondy prysznicowej laserowej?

Odpowiadając na zapytanie, zamawiający informuje, iż:

na mocy art. 38 ust. 4 ww. ustawy wprowadza zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W załączniku nr 2 do s.i.w.z. (zestawienie wymaganych parametrów technicznych sprzętu), w poz. nr VI, l.p. 38 dokonano zmiany opisu przedmiotu zamówienia.

W związku z powyższym opis przedmiotu zamówienia w ww. pozycji otrzymuje brzmienie:

| L.p | Nazwa parametru | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| VI | S Y S T E M D O F I Z Y K O T E R A P I I: WIELOFUNKCYJNY 4-KANAŁOWY APARAT DO ELEKTROTERAPII, LASEROTERAPII I MAGNETOTERAPII (kompatybilny z aparatem do terapii podciśnieniowej współpracującym z elektroterapią – określonym w poz. VII) |
| 38 | Specjalistyczny stolik do aparatu o stabilnej konstrukcji z możliwością regulacji kąta nachylenia aparatu, przystosowany do współpracy z umieszczonymi na nim aparatami, z uchwytem do sondy prysznicowej laserowej | TAK |  |

II.

PYTANIE 1 (pozycja II):

1. Czy Zamawiający dopuści urządzenie do trakcji kręgosłupa o parametrach:

- Terapia – ciągła, przerywana, zharmonizowana, progresywna

Odpowiadając na zapytanie, zamawiający informuje, iż:

na mocy art. 38 ust. 4 ww. ustawy wprowadza zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W załączniku nr 2 do s.i.w.z. (zestawienie wymaganych parametrów technicznych sprzętu), w poz. nr II, l.p. 11 dokonano zmiany opisu przedmiotu zamówienia.

W związku z powyższym opis przedmiotu zamówienia w ww. pozycji otrzymuje brzmienie:

| L.p | Nazwa parametru | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| II | STÓŁ DO TRAKCJI I URZĄDZENIE DO TRAKCJI KRĘGOSŁUPA |
|  | URZĄDZENIE DO TRAKCJI KRĘGOSŁUPA | TAK |  |
| 11 | Terapia ciągła i impulsowa, przerywana, zharmonizowana, progresywna, | TAK |  |

2. Czy Zamawiający dopuści urządzenie do trakcji kręgosłupa o parametrach:

- Siła trakcji – 0-92 kg

Odpowiadając na zapytanie, zamawiający informuje, iż:

na mocy art. 38 ust. 4 ww. ustawy wprowadza zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W załączniku nr 2 do s.i.w.z. (zestawienie wymaganych parametrów technicznych sprzętu), w poz. nr II, l.p. 12 dokonano zmiany opisu przedmiotu zamówienia.

W związku z powyższym opis przedmiotu zamówienia w ww. pozycji otrzymuje brzmienie:

| L.p | Nazwa parametru | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| II | STÓŁ DO TRAKCJI I URZĄDZENIE DO TRAKCJI KRĘGOSŁUPA |
|  | URZĄDZENIE DO TRAKCJI KRĘGOSŁUPA | TAK |  |
| 12 | Siła trakcji nie mniejsza niż 0 – 92 kg | TAK |  |

3. Czy Zamawiający dopuści urządzenie do trakcji kręgosłupa o parametrach:

- Czas napięcia / czas odpoczynku – 0-99 s

Odpowiadając na zapytanie, zamawiający informuje, iż:

na mocy art. 38 ust. 4 ww. ustawy wprowadza zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W załączniku nr 2 do s.i.w.z. (zestawienie wymaganych parametrów technicznych sprzętu), w poz. nr II, l.p. 13 dokonano zmiany opisu przedmiotu zamówienia.

W związku z powyższym opis przedmiotu zamówienia w ww. pozycji otrzymuje brzmienie:

| L.p | Nazwa parametru | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| II | STÓŁ DO TRAKCJI I URZĄDZENIE DO TRAKCJI KRĘGOSŁUPA |
|  | URZĄDZENIE DO TRAKCJI KRĘGOSŁUPA | TAK |  |
| 13 | Czas napięcia/odprężenia (terapia impulsowa - 0-99 s) | TAK |  |

4. Czy Zamawiający dopuści urządzenie do trakcji kręgosłupa o parametrach:

- Czas terapii – 0-99 min

Odpowiadając na zapytanie, zamawiający informuje, iż:

na mocy art. 38 ust. 4 ww. ustawy wprowadza zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W załączniku nr 2 do s.i.w.z. (zestawienie wymaganych parametrów technicznych sprzętu), w poz. nr II, l.p. 14 dokonano zmiany opisu przedmiotu zamówienia.

W związku z powyższym opis przedmiotu zamówienia w ww. pozycji otrzymuje brzmienie:

| L.p | Nazwa parametru | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| II | STÓŁ DO TRAKCJI I URZĄDZENIE DO TRAKCJI KRĘGOSŁUPA |
|  | URZĄDZENIE DO TRAKCJI KRĘGOSŁUPA | TAK |  |
| 14 | Czas terapii 0-99 min | TAK |  |

5. Czy Zamawiający dopuści urządzenie do trakcji kręgosłupa o parametrach:

- Zasilanie – 110-120V/220-240V 50Hz/60Hz 1,2A/0,6A

Odpowiadając na zapytanie, zamawiający informuje, iż:

na mocy art. 38 ust. 4 ww. ustawy wprowadza zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W załączniku nr 2 do s.i.w.z. (zestawienie wymaganych parametrów technicznych sprzętu), w poz. nr II, l.p. 15 dokonano zmiany opisu przedmiotu zamówienia.

W związku z powyższym opis przedmiotu zamówienia w ww. pozycji otrzymuje brzmienie:

| L.p | Nazwa parametru | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| II | STÓŁ DO TRAKCJI I URZĄDZENIE DO TRAKCJI KRĘGOSŁUPA |
|  | URZĄDZENIE DO TRAKCJI KRĘGOSŁUPA | TAK |  |
| 15 | Zasilanie 220-240V ,50/60 Hz, 1,2A/0,6A | TAK |  |

6. Czy Zamawiający dopuści urządzenie do trakcji kręgosłupa o parametrach:

- Wymiary – 295x270x360 mm

Odpowiadając na zapytanie, zamawiający informuje, iż:

na mocy art. 38 ust. 4 ww. ustawy wprowadza zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W załączniku nr 2 do s.i.w.z. (zestawienie wymaganych parametrów technicznych sprzętu), w poz. nr II, l.p. 16 dokonano zmiany opisu przedmiotu zamówienia.

W związku z powyższym opis przedmiotu zamówienia w ww. pozycji otrzymuje brzmienie:

| L.p | Nazwa parametru | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| II | STÓŁ DO TRAKCJI I URZĄDZENIE DO TRAKCJI KRĘGOSŁUPA |
|  | URZĄDZENIE DO TRAKCJI KRĘGOSŁUPA | TAK |  |
| 16 | Wymiary od 240x170x325 mm do 295x270x360 mm | TAK |  |

7. Czy Zamawiający dopuści urządzenie do trakcji kręgosłupa o parametrach:

- Waga – 13,6 kg

Odpowiadając na zapytanie, zamawiający informuje, iż:

na mocy art. 38 ust. 4 ww. ustawy wprowadza zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W załączniku nr 2 do s.i.w.z. (zestawienie wymaganych parametrów technicznych sprzętu), w poz. nr II, l.p. 17 dokonano zmiany opisu przedmiotu zamówienia.

W związku z powyższym opis przedmiotu zamówienia w ww. pozycji otrzymuje brzmienie:

| L.p | Nazwa parametru | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| II | STÓŁ DO TRAKCJI I URZĄDZENIE DO TRAKCJI KRĘGOSŁUPA |
|  | URZĄDZENIE DO TRAKCJI KRĘGOSŁUPA | TAK |  |
| 17 | Waga do 13,6 kg | TAK |  |

Zakres wprowadzonych zmian szczegółowo określa załącznik nr 2 do s.i.w.z. – zestawienie wymaganych parametrów technicznych sprzętu (po zmianie s.i.w.z.)

Uprzejmie proszę o uwzględnienie ww. zmian w przygotowywanych ofertach.

Ponadto informuję, iż w pkt 18 ppkt 1) s.i.w.z. zamawiający omyłkowo wpisał podaną słownie wartość wadium. W związku z powyższym na mocy art. 38 ust. 4 ww. ustawy zamawiający wprowadza zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kwota wadium 
w przedmiotowym postępowaniu wynosi 4 500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych).

Załącznik:

załącznik - zestawienie wymaganych parametrów technicznych sprzętu (po zmianie s.i.w.z.)– na 10 str.